## 劣化・耐震
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [23 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
|  |  | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[5 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 浴室ユニット | [7 empty] | 仕上表
|  | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[5 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
[5 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  |  | ） |  | 矩計図
[6 empty] | べた基礎等 |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[5 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [5 empty] | ） |  | 矩計図
|  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕 |  | 伏図等
|  |  | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  |  | 〕
基礎断熱工法
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  | 立面図
|  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 |  | ）
|  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[5 empty] | [ |  | 無 |  | 有 | （ | [9 empty] | ）]
耐震性 | １－１ | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 伏図
| 耐震等級 | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 基礎 |  | 許容応力度計算による
[5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
[5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 | 限界耐力 | 安全限界変形 |  | 限界耐力計算による
| 以外の基準 | 計算 | の検討 |  | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 | 免震 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [25 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [13 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  |  | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | 仕上表
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [13 empty] | 平面図
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [13 empty] | 平面図
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  | 適用する |  |  | 熱損失 |  |  | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [13 empty] | 仕上表
| 省エネルギー |  | 基準 |  |  | 係数等 |  |  |  | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [12 empty] | 計算書
| 対策等級 |  |  |  |  | の基準 |  |  |  | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している
| （ | ）地域 | [7 empty] | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している
[6 empty] | 熱貫流率 |  |  | 断熱構造とする部分の基準に適合している
[6 empty] | 等の基準 |  | ・ | 躯体の断熱 |  |  |  |  | 熱貫流率 |  |  |  |  | 熱抵抗値
[8 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  |  |  | 熱貫流率 |  |  |  |  | 建具等基準
[8 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  |  |  | 夏期日射侵入率 |  |  |  |  | 建具等基準
夏期日射取得係数
トレードオフ規定等の適用
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 緩和の適用 |  |  |  | 開口部の断熱(２％緩和） | [5 empty] | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | 有 |  |  | 無 ）
|  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[9 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  |  | 面積表
[8 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [13 empty] | 平面図
[9 empty] | （ |  | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[9 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  | （ |  | ） | 年以上 | [6 empty] | 申請書
| の方法 |  |  |  | の期間等 |  |  |  |  | その他の基準への適合 | [12 empty] | 計画書
| 資金計画 |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  |  | 建築に要する費用の設定 | [13 empty] | 申請書
維持保全に要する費用の設定
| 居住環境 |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  |  | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [13 empty] | 別添
| への配慮 |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・
公表したものに適合
選定・公表したものに該当なし
住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [7 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式認定 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  |  | 同等性証明

## 維持管理・省エネ
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [28 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | 仕上表
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | 平面図
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | 平面図
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 適用する |  | 適 用 す る 基 準 |  |  | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | 仕上表
| 断熱等 |  | 基準 |  |  |  |  | 簡易計算法 | [17 empty] | 仕様書
| 性能等級 | [6 empty] | 誘導仕様基準 | [17 empty] | 矩計図
| （ | ）地域 | 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 非住宅・住宅 計算法 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率UA | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K） |  |  |  |  | 計算書
[7 empty] | 冷房期の 平均日射 取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [8 empty] | （ |  |  | ）
[5 empty] | 誘導仕様基準 |  | 外皮の断熱性能等 |  |  | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [8 empty] | 緩和措置あり(外気床(5％緩和))
[10 empty] | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [8 empty] | 緩和措置あり(外気床(5％緩和))
構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等のみ)
[7 empty] | 開口部の 断熱 性能等 |  |  | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
緩和措置有り
[12 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 防湿層 の設置 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | 〔 |  | 有 |  |  | 無 |  | 〕
[7 empty] | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | 〔 |  | 有 |  |  | 無 |  | 〕
[9 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 の設置 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | 〔 |  | 有 |  |  | 無 |  | 〕
[7 empty] | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | 〔 |  | 有 |  |  | 無 |  | 〕
[9 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ５－２ |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [17 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー | [6 empty] | 誘導仕様基準 | [17 empty] | 仕様書
| 消費量等級 |  | 非住宅・住宅計算方法 |  | 外皮性能値 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による | [17 empty] | 平面図
立面図
[5 empty] | 居室等の面積 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による | [17 empty] | 矩計図
機器表
[5 empty] | 一次エネルギー 消費量 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による | [17 empty] | 系統図
計算書
[5 empty] | 設備機器等の仕様 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 誘導仕様基準 |  | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 |  | ・ | 熱交換型換気設備の有無 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 無
[7 empty] | ・ | 換気機器の仕様等 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 照明設備 |  |  | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
浴室シャワーの節湯水栓の使用
高断熱浴槽の採用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [13 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [13 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [13 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [13 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
その他認定基準 | 住宅の規模 |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | 面積表
[7 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | 平面図
[8 empty] | （ |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[8 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  | ・ | 期間 |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [9 empty] | 申請書
| の方法 |  |  |  | の期間等 |  |  |  | その他の基準への適合 | [16 empty] | 計画書
| 資金計画 |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | 申請書
維持保全に要する費用の設定
| 居住環境 |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | 別添
| への配慮 |  | への配慮 |  | への適合 |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・
公表したものに適合
選定・公表したものに該当なし
住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
選定・公表なし

## その他の認定基準
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
その他認定基準 | 住宅の規模 | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | 面積表
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [10 empty] | 平面図
[5 empty] | （ |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 | 維持保全 | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  |  |  | 申請書
| の方法 |  | の期間等 |  |  | その他の基準への適合 | [9 empty] | 計画書
| 資金計画 | 資金計画 | 費用の設定 |  | 建築に要する費用の設定 | [10 empty] | 申請書
維持保全に要する費用の設定
| 居住環境 | まちなみ | 地区計画等 | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が自主的に | [10 empty] | 別添
| への配慮 | への配慮 | への適合 |  | 定める要綱等がある区域
区域外
[5 empty] | 区域内 該当する地区計画等の名所 | [6 empty] | （ |  | ）
適合
|  |  |  | ・ | 行政庁が選定・公表したものの区域外
選定・公表なし